## LAMBALLE_TERRE_ET_ME_STEP_COETM
Code Fonction | Nom Fonction | Fonction inhibee | Nom API | Arbo physique niv 1 | Arbo physique niv 2 | Arbo physique niv 3 | Mot API Calibrage - TAB_VAL_REELLE_EANA | Mot API Calibrage - TAB_VAL_BRUTE_EANA | Mot API Calibrage - COEF_A | Mot API Calibrage - OFFSET_B | Col_Calibrage_05 | Col_Calibrage_06 | Col_Calibrage_07 | Col_Calibrage_08 | Col_Calibrage_09 | Col_Calibrage_10 | Col_Calibrage_11 | Col_Calibrage_12 | Col_Calibrage_13 | Col_Calibrage_14 | Col_Calibrage_15
CAL | EB_FT_01 : DÉBITMÈTRE EAU BRUTE DE COËTMIEUX | 0 | STEP_COETMIEUX | Equipement_General | Module_Import_Excel | Element_Import_Excel | %MF0 | %MW29030 | %MF29230 | %MF29232
CAL | EB_FT_02 : DÉBITMÈTRE EAU BRUTE DE MORIEUX | 0 | STEP_COETMIEUX | Equipement_General | Module_Import_Excel | Element_Import_Excel | %MF2 | %MW29031 | %MF29234 | %MF29236
CAL | PRE_LT_01 : SONDE DE NIVEAU DÉGRILLEUR | 0 | STEP_COETMIEUX | Equipement_General | Module_Import_Excel | Element_Import_Excel | %MF4 | %MW29032 | %MF29238 | %MF29240
CAL | RESERVE_AI0201_3 : | 0 | STEP_COETMIEUX | Equipement_General | Module_Reserve | Element_Reserve | %MF6 | %MW29033 | %MF29242 | %MF29244
CAL | CHL_LT_01 : SONDE DE NIVEAU CHLORURE FERRIQUE | 0 | STEP_COETMIEUX | Equipement_General | Module_Import_Excel | Element_Import_Excel | %MF8 | %MW29034 | %MF29246 | %MF29248
CAL | BA_OX_01 : SONDE D’OXYGÈNE | 0 | STEP_COETMIEUX | Equipement_General | Module_Import_Excel | Element_Import_Excel | %MF10 | %MW29035 | %MF29250 | %MF29252
CAL | BA_RH_01 : SONDE DE RÉDOX | 0 | STEP_COETMIEUX | Equipement_General | Module_Import_Excel | Element_Import_Excel | %MF12 | %MW29036 | %MF29254 | %MF29256
CAL | POL_III_LT_02 : SONDE DE NIVEAU CENTRALE POLYMÈRE FILTRE TER. | 0 | STEP_COETMIEUX | Equipement_General | Module_Import_Excel | Element_Import_Excel | %MF14 | %MW29037 | %MF29258 | %MF29260
CAL | III_PH_01 : MESURE DE PH AMONT FILTRE TER. | 0 | STEP_COETMIEUX | Equipement_General | Module_Import_Excel | Element_Import_Excel | %MF16 | %MW29038 | %MF29262 | %MF29264
CAL | III_PH_02 : MESURE DE PH AVAL FILTRE TER. | 0 | STEP_COETMIEUX | Equipement_General | Module_Import_Excel | Element_Import_Excel | %MF18 | %MW29039 | %MF29266 | %MF29268
CAL | EI_PT_01 : SONDE DE PRESSION EAU INDUSTRIELLE | 0 | STEP_COETMIEUX | Equipement_General | Module_Import_Excel | Element_Import_Excel | %MF20 | %MW29040 | %MF29270 | %MF29272
CAL | ET_FT_01 : DÉBITMÈTRE EAU TRAITÉ | 0 | STEP_COETMIEUX | Equipement_General | Module_Import_Excel | Element_Import_Excel | %MF22 | %MW29041 | %MF29274 | %MF29276
CAL | PTE_LT_01 : SONDE DE NIVEAU POSTE TOUTES EAUX | 0 | STEP_COETMIEUX | Equipement_General | Module_Import_Excel | Element_Import_Excel | %MF24 | %MW29042 | %MF29278 | %MF29280
CAL | REC_FT_01 : DÉBITMÈTRE RECIRCULATION | 0 | STEP_COETMIEUX | Equipement_General | Module_Import_Excel | Element_Import_Excel | %MF26 | %MW29043 | %MF29282 | %MF29284
CAL | FLT_LT_01 : SONDE DE NIVEAU PUIT À FLOTTANTS | 0 | STEP_COETMIEUX | Equipement_General | Module_Import_Excel | Element_Import_Excel | %MF28 | %MW29044 | %MF29286 | %MF29288
CAL | POL_DB_LT_01 : SONDE DE NIVEAU CENTRALE POLYMÈRE CENTRI | 0 | STEP_COETMIEUX | Equipement_General | Module_Import_Excel | Element_Import_Excel | %MF30 | %MW29045 | %MF29290 | %MF29292
CAL | DB_FT_01 : DÉBITMÈTRE D’ALIMENTATION CENTRI | 0 | STEP_COETMIEUX | Equipement_General | Module_Import_Excel | Element_Import_Excel | %MF32 | %MW29046 | %MF29294 | %MF29296
CAL | DB_PT_01 : MESURE DE PRESSION CENTRI | 0 | STEP_COETMIEUX | Equipement_General | Module_Import_Excel | Element_Import_Excel | %MF34 | %MW29047 | %MF29298 | %MF29300
CAL | DES_H2S_01 : DÉTECTION DE GAZ H2S | 0 | STEP_COETMIEUX | Equipement_General | Module_Import_Excel | Element_Import_Excel | %MF36 | %MW29048 | %MF29302 | %MF29304
CAL | RESERVE_AI0205_3 : | 0 | STEP_COETMIEUX | Equipement_General | Module_Reserve | Element_Reserve | %MF38 | %MW29049 | %MF29306 | %MF29308